Zakres  robót  Konstytucji  3 Maja 10   Świnoujście

- wkucie (wg potrzeb) istniejących przewodów niskoprądowych,

- skucie   miejscowe  odspojonych  tynków  i   uzupełninie  ( ściany  , podesty  , sufity ,  biegi  schodowe )

- wstawienie narożników aluminiowych (narożniki ścian, okien, drzwi, stropów, biegów schodowych),

- wykonanie nowego tynku  mineralnego  na  ścianach  wraz  z wyrównaniem  i przygotowaniem podłoża

- wykonanie  gładzi  gipsowej  na  sufitach  podestów  i biegach   schodowych  wraz  z wyrównaniem  z przygotowaniem podłoża

- wymiana istniejących  drzwi na  drzwi „80” EI 30  np.  firmy Hormann

- montaż  drzwiczek   rewizyjnych  szt. 20

- demontaż  i  ponowny montaż skrzynek  pocztowych

- demontaż  i ponowny  montaż  istniejących włączników dzwonkowych do mieszkań

- wymiana  istniejącej  balustrady  na  balustradę  ze  stali  nierdzewnej

- wymiana  parapetów przy oknach z płytek gresowych  wraz  z przygotowaniem podłoża

- wymiana cokolików na nowe z płytek gresowych, wraz  z przygotowaniem podłoża

- malowanie farbami zmywalnymi  ścian i sufitów– dwukrotnie,

- dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów, podstopni, brudników  na biegach schodowych itp.,

- zerwanie posadzek  lastrykowych  podestów   i  stopni  schodowych

- uzupełninie  posadzek   na  podestach

- ułożenie  stopni  lastrykowych  wraz  z przygotowaniem podłoża

- ułożenie  podstopni z  płytek  terakotowych  wraz  z przygotowaniem podłoża

- ułożenie płytek na ścianach i posadzce od drzwi wejściowych do budynku do pierwszego  półpiętra

- mycie okien i drzwi oraz czyszczenie posadzek po robotach malarskich.

- montaż  wycieraczki wpuszczonej  w  posadzkę   -  podest wewnętrzny

- wywóz  i  utylizacja  odpadów

Uwagi :

Format  i  kolorystykę okładziny  z    płytek      podestów , podstopni oraz   ścian        uzgodnić  z  Zamawiającą

Osoba upoważniona  do kontaktowania z Wykonawcami ze strony Zamawiającej jest. :   Dariusz Husiak   – gzmdarek@smslowianin.pl   nt telefonu  91  327 85 13